|  |  |  |  |  | 71000 Sarajevo, Trg Fadile Odžaković Žute 4 www.sarajevogas.ba |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name Street City |  |  |  | TELEFONI : |  |  |
|  |  |  |  |  | Direktor preduzeća |  | ++387 33 20 03 30 |
|  |  |  |  |  | Telefonska cetrala: |  | ++387 33 44 51 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | ++387 33 22 52 51 |
|  |  |  |  |  |  |  | Fax: ++387 33 44 55 25 ++387 33 44 37 21 |
| Veza: CZK_Request_No_ |  | Saglasnost broj:No_ |  |  |  | od Document_Date godine |  |

Postupajući po vašem zahtjevu, koji je dostavljen distributeru KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo  dana CZK_Date godine, a na osnovu člana 59. stav (1), tačka e ) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“, br.24/17),  člana 77. stav 1. tačka f) i člana 87. Uredbe o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“,br.22/16), Pravilnika o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanje postrojenja i instalacija prirodnog gasa (“Sl. novine FBiH” br. 83/08, 04/12 i 83/15), Tehničkog uputstva za pregled projekta unutrašnjih gasnih instalacija (TU 03-09), i Izvještaja o pregledu broj: ______________ od _________20___. godine, Projekta unutrašnjih gasnih instalacija izrađenog pod naslovom ___________________________________________________________

kojeg je izradila   _______________________________________________________________________________________

(navesti naziv firme, mjesto i adresu)

dana ________. 20___ .  godine, a saglasno Zakonu o upravnom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 2/98,48/99),  utvrđeno je da su ispunjeni uslovi da se izda:

## ENERGETSKA SAGLASNOST

KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo za priključenje gasnih aparata na __________________________

__________________________________________________________________________________ prečnika Ф_______mm,

(distributivni gasni vod ili stubišna gasna ‘’vertikala’’ ili postojeća: redukciona stanica, regulaciona jedinica ili sl.)

pritiska od: 40-100(200) mbar; 1-3(4) bar; 4-8(14.5) bar.

(nepotrebno izbrisati)

Saglasnost se odnosi za gasne aparate:

| 1. |  |  | Vrsta: |  |  |  | kom, | opterećenja do: |  | kW/kom. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | Vrsta: |  |  |  | kom, | opterećenja do: |  | kW/kom. |
| 3. |  |  | Vrsta: |  |  |  | kom, | opterećenja do: |  | kW/kom. |

što čini ukupno priključno opterećenje do____  kW, radi čega se treba izvršiti postavljanje regulaciono-mjernog uređaja sa mjeračem potošnje gasa veličine G_____, mjernog područja od:____________ m3/h, koji se postavlja na mjestu mjerenja gasa pritiska p =______ mbar.

Ova saglasnost važi pod uslovom da se u potpunosti ispoštuju uslovi koji su navode u Rješenju o saglasnosti na projektna rješenja dovoda i upotrebe prirodnog gasa.

Ukoliko se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci ne izvrši postavljanje regulaciono-mjernog uređaja i puštanje gasa radi funkcionalne probe, u prisustvu predstavnika KJKP Sarajevogas d.o.o., ova saglasnost prestaje da važi.

Upozoravamo Vas da ste dužni poštovati još i slijedeće uslove priključenja:

Sva oprema za gradnju gasne instalacije, mora imati važeći certifikat izdat od institucije ovlaštene od nadležnog državnog organa za izdavanje istog.

Gasni aparati koji nisu navedeni u ovoj saglasnosti ne smiju se priključiti dok se za njih ne pribavi dodatna energetska saglasnost KJKP Sarajevogas d.o.o..

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog akta stranka može uložiti žalbu Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture  Kantona Sarajevo u roku od 15 dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi preko protokola KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, Trg Fadile Odžaković Žute 4 (za Ministarstvo).

| Pregled projekta izvršio i Saglasnost izradio: |  | Postupak rješavanja verifikovao: |  | Izvršni direktor Razvoja i marketinga: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ime, prezime i potpis) |  | (ime, prezime i potpis) |  | (ime, prezime i potpis) |

Prilog:

- Projekat kao u tekstu 2x

CO:

- Podnosiocu,

- Sektor razvoja i marketinga,